淮校字〔2016〕6号

关于印发《中共淮北市委党校物业监督管理办法》的通知

各处室：

《中共淮北市委党校物业监督管理办法》经校委会研究

同意，现印发给你们，请参照执行。

中共淮北市委党校

2016年1月20日

中共淮北市委党校物业监督管理办法

为加强和规范党校物业管理工作，促进其稳健、规范、可持续运行，不断提升物业管理质量，根据党校物业招标文件和有关法律、法规，结合党校实际，制定本监督管理办法。

- 物业监管小组职责要求

成立党校物业管理监管小组。

组长：陈经明

成员：廖锋 张伟 李蕾蕾 方德生 刘江

（一）工作职责。监管小组每周不定期1-2次对全校物业管理情况进行检查，检查分为现场检查和资料检查两种方式。现场检查即通过对党校校区楼房、道路、水电设施、卫生保洁、治安保卫、绿化等进行全面检查或抽查；资料检查即通过查阅物业公司工作日志、总务处人员工作日志、《物业处罚整改通知单》（附件一）等物业管理相关资料检查日常工作的开展情况。

（二）工作要求。监管小组对物业监管工作进行指导、监督，按照《淮北市委党校物业管理考评细则》（附件二）对物业管理工作进行查评，纳入教职工岗位目标量化管理考核。对发现的问题，通过检查总务处监管人员工作日志、《物业处罚整改通知单》等方式，如认定属监管人员监管不到位，首次对监管人员提出警告通知，第二次扣0.5分，对重复出现的问题第三次起每次扣1分。年终按照《物业服务质量征求意见表》（附件三）对总务处监管人员负责的分工事项分别进行统计计分，个人分管事项满意率大于90%的，给与加5分；满意率75%~90%的，不奖不罚；低于75%的，考核减5分；

二、总务处监管职责要求

（一）工作职责。李蕾蕾负责对总务处人员的监督管理，对物业公司各项服务进行不定期抽查。总务处人员具体负责对物业公司各项服务进行日常监督和检查。

1、李茂林负责安保、消防、水路等工作的监管。

监管内容：门卫、校园安保、车辆管理、消控室、消防、水路及相关设施设备运行等方面。

2、王志刚负责热水及空调机组、电梯、电路等工作的监管。

监管内容：热水机组、空调机组等机房设备、电梯、电器设备、校内电路及相关设施设备运行等方面

3、刘金柱负责保洁、绿化养护、设施维修等工作的监管。

监管内容：教学综合楼、报告厅、室外道路、路灯、停车场、标识牌、围墙、绿化带的保洁，垃圾的收集、清运等；校园绿化养护；校内门窗桌椅、校舍等维修。

（二）工作要求

1、总务处监管人员按照职责范围每天对各自分管的监管工作进行监督检查，建立工作日志，详细记载检查记录。对发现的问题，严格按照《物业管理职责》（附件四）和《淮北市委党校物业管理考评细则》的工作要求和标准进行扣分，并向物业公司开具《物业处罚整改通知单》，一式两份双方签字确认后存档，作为季末物业管理费扣减计算依据，同时责成物业公司限时整改。对于检查中重复出现的不合格问题加倍扣分累积计算。

2、每月底向各处室发放《物业服务质量征求意见表》，按照反馈情况梳理意见，责成物业公司进行限时整改。

3、总务处人员按照各自分工负责监督物业公司整改并复查，对限时整改内容由监管人员签字确认方可认定已整改。

三、物业公司的考核管理

物业公司严格按照《物业管理职责》的工作要求和标准管理物业人员，为党校提供优质的物业管理服务。总务处每季度对物业管理进行考评汇总统计。

每季度合同款作为支付基准值，在此基础上按照考评得分进行考核并支付款项。

- 90分以上，一次性支付季度总额费用；

- 85-89分，扣减3000元；

- 80-84分，扣减4000元；

- 75-79分，扣减5000元；

- 70-74分，扣减6000元；

- 69分以下扣减8000元；

连续2个季度考评低于70分，党校有权解除合同。

附件一、《物业处罚整改通知单》

附件二、《市委党校物业管理考评细则》

附件三、《物业服务质量征求意见表》

附件四、《物业管理职责》

| 附件一 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物业处罚整改通知单 |  |
| 日期 | 不合格记录 | 扣分 | 限期整改要求 | 整改反馈意见 |  |
|  |  |  |  | 签字： |  |
| 监管人员（签字）： | 物业公司（签字）： |  |  |
| 备注：1、不合格项扣分按照《中共淮北市委党校物业监督管理办法》中检查标准和扣分标准进行。 |  |
| 2、本通知单一式两份，党校和物业公司签字确认后，各持一份，作为物业管理费扣减计算依据。 |  |

附件二

市委党校物业管理考评细则

| 序号 | 标准内容 | 分值 | 评分细则 | 监管 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基础管理 | 25 |  |  |
|  | 1、物业管理公司的管理人员和专业技术人员持证上岗；员工统一着装，佩戴明显标志，工作规范、作风严谨。注意仪容仪表、公众形象，注意文明用语，礼貌待人，不大声喧哗。 | 5 | 专业技术人员每发现1人无上岗证书扣1分；每发现1人着装及标志不符合扣0.5分；不讲文明、大声喧哗扣0.5分。 | 李蕾蕾 |
|  | 2、物业管理公司应用计算机、智能化设备等现代化管理手段，提高管理效率。各岗位值班室、办公室环境整洁，物品摆放有序。 | 3 | 每发现一处不符合扣0.5分。 | 李蕾蕾 |
|  | 3、设施设备、维修维护等档案资料齐全，分类成册、管理完善，查阅方便。 | 2 | 包括房屋及共用设施设备大中修记录。设施设备的设计安装图纸资料和台帐：每发现一项不齐全或不完善扣0.5分；图纸及设备档案资料应存档，未及时归档扣1分。 | 李蕾蕾 |
|  | 4、建立24小时值班制度，设立服务电话、接受学员、教职工对物业管理服务报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等各类信息的收集和反馈，并及时处理详细记录。 | 4 | 没有值班制度扣2分，末设服务电话 扣1分，发现一处处理不及时扣0.5分。 | 李蕾蕾 |
|  | 5、每季度向学员、教职工发放《物业服务质量征求意见表》，对合理的建议及意见及时落实与整改，满意率达95％以上。 | 5 | 满意率95%以上不扣分，85%~95%扣2分，75%~85%扣4分，低于75%扣5分。 | 总务处 监管人员 |
|  | 6、各岗位物业人员在岗期间严禁脱岗，严禁饮酒。 | 3 | 发现一人不在岗扣3分，发现一人饮酒扣3分，可累积计算。 | 总务处具体分工监管人员 |
|  | 7、物业人员之间及和教职工、学员之间发生吵架、打架等不文明现象。 | 3 | 每出现一次扣3分，可累积计算。 | 总务处具体分工监管人员 |
| 二 | 保洁 | 15 |  |  |
|  | 1、清洁卫生实行责任制，有专职的清洁人员和明确的责任范围。 | 1 | 未实行责任制的扣0.5，无专职清洁人员和责任范围的扣0.5。 | 刘金柱 |
|  | 2、室内卫生做到每天打扫,保证卫生达到合格要求：保持地面干净；门窗、桌椅、黑板、讲台保持整洁无灰尘、摆放有序、玻璃清洁明亮；墙壁无乱写乱画、乱贴、脚印和蜘蛛网；每天及时清空、洗刷垃圾桶。按要求使用时间及时开关门，用后及时关闭室内电源。 | 3 | 每发现一处不符合扣0.5分。 | 刘金柱 |
|  | 3、楼内公共区域做到每天打扫,保证卫生达到合格要求：保持地面、楼梯、栏杆、墙壁干净，无烟头、纸屑、痰迹、水迹、蜘蛛网、杂物等，门窗玻璃清洁明亮，每天及时清空、洗刷垃圾桶。 | 3 | 每发现一处不符合扣0.5分。 | 刘金柱 |
|  | 4、卫生间每2小时打扫一次，就地设置清洁记录。保证卫生达到合格要求：无异味、无积水，无废弃物、无脚印、无蝇虫，下水道通畅，物品摆放整齐，每天及时清空、洗刷垃圾桶。 | 3 | 每发现一处不符合扣0.5分。 | 刘金柱 |
|  | 5、校园公共区域每天打扫，保证卫生达到合格要求：无垃圾、无污渍，无随意堆放杂物和占用，每天及时清空、洗刷垃圾桶。 | 3 | 每发现一处不符合扣0.5分。 | 刘金柱 |
|  | 6、垃圾日产日清，贮放、清运管理有序，特殊情况应及时清理、清运，不得出现垃圾外溢现象。每周进行卫生消毒。 | 2 | 每发现一处不符合扣0.5分。 | 刘金柱 |
| 三 | 绿化养护 | 6 |  |  |
|  | 1、绿地无改变使用用途和破坏、践踏、占用现象。 | 1 | 每发现一处不符合扣0.5。 | 刘金柱 |
|  | 2、花草树木长势良好，修剪整齐美观，无病虫害，无折损现象，无斑秃。 | 3 | 长势不好扣2.0，其它每发现一处不符合扣0.5 | 刘金柱 |
|  | 3、及时清理各类杂草、落叶应及时清理。绿地无纸屑、烟头、石块等杂物。 | 2 | 每发现一处不符合扣0.5。 | 刘金柱 |
| 四 | 安保 | 15 |  |  |
|  | 1、有专业保安队伍，实行门岗、消控室24小时值班及巡逻制度，门岗实行审核登记制度。严格执行保安人员值班标准。 | 6 | 值班人员、巡逻人员脱岗扣1.0分，审核登记记录、值班及巡逻记录、交接班记录等不规范每处扣0.5分。 | 李茂林 |
|  | 2、进出校内各种车辆管理有序，无乱停乱放现象，无堵塞交通现象，不影响行人通行。停车场有专人疏导，管理有序，排列整齐。管理制度落实，管理有序，停放整齐，场地整洁。 | 3 | 每发现一处不符合扣0.5。 | 李茂林 |
|  | 3、严格按照党校要求时间点值勤站岗、开关大门、电梯、关闭电源等。 | 3 | 每发现一处不符合扣0.5。 | 李茂林 |
|  | 4、消防人员掌握消防设施设备的使用方法并能及时处理各种问题。每日巡查消防系统设备和设施并记录清楚，发现问题及时检修，保障设备完好，运行正常。每周进行一次消防安全隐患排查，并留有记录。确保校园内无火灾安全隐患。 | 3 | 每发现一处不符合扣0.5。 | 李茂林 |
| 五 | 四、水电管理及设备、设施维修 | 39 |  |  |
|  | (一)综合要求 | 10 |  |  |
|  | l、制订设备安全运行、岗位责任制、定期巡回检查、维护保养、运行记录管理、维修档案等管理制度并严格执行。 | 2 | 每发现一处不符合扣0.5。 | 李茂林 刘金柱 王志刚 |
|  | 2、设备及机房环境整洁，无杂物、灰尘、无鼠、虫害发生、机房环境符合设备要求。危及人身安全处设有明显标志和防范措施。 | 2 | 每发现一处不符合扣0.5。 | 李茂林 刘金柱 王志刚 |
|  | 3、配备所需各种专业技术人员。执行24小时运行维修值班制度，建立维修巡查工作日志，做好交接班记录。每天对房屋及设施进行巡查，发现问题及时处理；每周对校内的门窗、桌椅、锁等进行巡检，发现损坏及时修理。每小时巡查空调、开水机组，做好巡查记录。做好每两天一次水电表的抄表工作。每天交班前巡查水电路，是否存在漏水、长明灯现象，并及时关闭。严格执行操作规程，按照维修标准和时间要求完成维修任务。 | 6 | 每发现一处不符合扣0.5。 | 李茂林 刘金柱 王志刚 |
|  | (二)供电系统 | 3 |  |  |
|  | 1、执行24小时值班制度，保证正常供电。限电、停电按规定时间通知学员、教职工 | 1 | 每发现一处不符合扣0.5。 | 王志刚 |
|  | 2、道路、楼道、大厅等公共照明完好。室内照明、电线、插座安装规范，无安全隐患。 | 1 | 每发现一处不符合扣0.5。 | 王志刚 |
|  | 3、制订临时用电管理措施与停电应急处理措施。 | 1 | 每发现一处不符合扣0.5。 | 王志刚 |
|  | (三)弱电系统 | 2 |  |  |
|  | 1、按工作标准在规定时间排除故障，保证各弱电系统正常工作。 | 1 | 每发现一处不符合扣0.5。 | 王志刚 |
|  | 2、监控系统等智能化设施设备运行正常。有记录并按规定期限保存。 | 1 | 每发现一处不符合扣0.5。 | 李茂林 |
|  | (四)电梯系统 | 8 |  |  |
|  | 1、电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备。 | 1 | 每发现一处不符合扣0.5。 | 王志刚 |
|  | 2、电梯按规定时间运行，安全设施齐全，通风、照明及附属设施完好，轿厢、并道、机房保持整洁。 | 2 | 每发现一处不符合扣0.5。 | 王志刚 |
|  | 3、监督电梯保养单位，按合同规定对电梯进行维修、保养工作。每次保养应把保养情况详细记录在电梯保养单上。 | 1 | 每发现一处不符合扣0.5。 | 王志刚 |
|  | 4、严禁摩托车和电动车进入电梯。凡用电梯运载散物件(如沙石、水泥等)必须有良好包装，否则不准进入。严禁冲洗电梯口及周围楼面地板，以防水渗入电梯损坏电梯设施。 | 2 | 每发现一处不符合扣0.5。 | 王志刚 |
|  | 5、每周对所有电梯的主要部位巡视一次,记录在《电梯巡视记录》上。在巡视时，发现电梯有故障，应及时通知电梯保养单位对电梯进行修理。运行出现险情后，应有排除险情的应急处理措施。 | 2 | 每发现一处不符合扣0.5。 | 王志刚 |
|  | (六)给排水系统 | 8 |  |  |
|  | 1、确保设备、阀门、管道工作正常、无跑冒滴漏现象。 | 2 | 每发现一处不符合扣0.5。 | 李茂林 |
|  | 2、每季度对建筑物楼面排水沟、落水管、道路排水沟进行清理，汛期应每月进行清理。确保排水系统通畅，汛期道路无积水，地下室、设备房无积水，浸泡发生。 | 2 | 每发现一处不符合扣0.5。 | 李茂林 |
|  | 3、保证给排水系统的设备正常运行。定期对消防水箱、水泵等机电设备进行检查、保养、维修、清洁；定期对给排水、下水道进行清理及清除污垢。 | 2 | 每发现一处不符合扣0.5。 | 李茂林 |
|  | 4、遇有事故，维修人员在15分钟内进行抢修，无大面积跑水、泛水，长时间停水现象；制定事故应急处理方案。 | 2 | 每发现一处不符合扣0.5。 | 李茂林 |
|  | (七)空调和热水机组 | 8 |  |  |
|  | 1、定期维护保养空调机组和热水机组设备，制定年度及月度维保计划并严格执行。 | 2 | 每发现一处不符合扣0.5。 | 王志刚 |
|  | 2、管道、阀门无跑冒滴漏现象及事故隐患。设备出现运行故障后，维修人员在15分钟内到达现场维修。所有管理、维修、定期保养工作应留有详细的书面记录。 | 2 | 每发现一处不符合扣0.5。 | 王志刚 |
|  | 3、制定机房工作管理制度，禁止非工作人员入内。 | 1 | 每发现一处不符合扣0.5。 | 王志刚 |
|  | 4、空调和热水使用实行集中管理制度。严格按照党校要求时间点开关机组设备。 | 3 | 每发现一处不符合扣0.5。 | 王志刚 |

附件三

物业服务质量征求意见表

年   月   日

| 序号 | 测 评 内 容 | 满意 | 基本 满意 | 不满意 | 意见和建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学综合楼公共区域保洁 （大厅，楼梯，走道，卫生间等） |  |  |  |  |
| 2 | 报告厅、会议室保洁及茶水供应 |  |  |  |  |
| 3 | 教室保洁及茶水供应 |  |  |  |  |
| 5 | 校园公共区域保洁 |  |  |  |  |
| 6 | 校园绿化 |  |  |  |  |
| 7 | 空调和热水机组供应 |  |  |  |  |
| 8 | 电路及其设施设备维护 |  |  |  |  |
| 9 | 水路及其设施设备维护 |  |  |  |  |
| 10 | 安全保卫 |  |  |  |  |
| 11 | 车辆管理 |  |  |  |  |
| 12 | 物业人员服务态度 |  |  |  |  |

备注：请在满意度空格处打“√”选择，并填写您的宝贵意见和建议。

附件四

物业管理职责

物业公司应根据合同要求，完善各项管理制度和标准，实行军事化、程序化、标准化管理，合理安排人员，配备齐全必要的工具器材，全面履行合同条款，为党校提供优质的物业管理服务。

- 保洁

物业公司负责教学综合楼、报告厅、门岗、地下室、室外运动场地（篮球场、网球场、羽毛球场）、健身器材、室外道路、绿化带等公共区域保洁。

- 清洁卫生实行责任制，有专职的保洁人员和明确的责

任范围，实行标准化清洁保洁。保洁人员要求统一着装、言行规范，要注意仪容仪表、公众形象，注意文明用语，礼貌待人，严禁大声喧哗、争吵打闹。严格执行党校和物业公司的管理规定。

- 报告厅、教室、会议室、接待室做到每天打扫, 健身

房、乒乓球室、台球室、棋牌室按照党校具体分管人员要求按时打扫。保证卫生达到合格要求：每天至少拖地一次，保持地面干净；每天擦拭门窗、桌椅、黑板、讲台，保持整洁无灰尘、摆放有序、玻璃清洁明亮；墙壁无乱写乱画、乱贴、脚印和蜘蛛网；窗帘每半年清洗一次；每天及时清空、洗刷垃圾桶。按要求使用时间及时开关门，用后及时关闭室内电源，注意节约用水用电，避免造成浪费现象。

- 大厅、过道、楼梯、栏杆、电梯间、茶水间等公共区

域做到每天打扫,保证卫生达到合格要求：每天至少拖地一次，扶手、栏杆每天擦洗一次，保持地面、楼梯、栏杆、墙壁干净，无烟头、纸屑、痰迹、水迹、蜘蛛网、杂物等，门窗玻璃清洁明亮，每天及时清空、洗刷垃圾桶。

- 卫生间每2小时打扫一次，就地设置清洁记录。保证

卫生达到合格要求：无异味、无积水，无废弃物、无脚印、无蝇虫，下水道通畅，物品摆放整齐，每天及时清空、洗刷垃圾桶。

- 校区内的广场、道路、设施（各类标识牌、路标、果

皮箱等）、停车场、体育场、绿化带等公共区域每天打扫，保证卫生达到合格要求：无垃圾、无污渍，无随意堆放杂物和占用，每天及时清空、洗刷垃圾桶。节假日或举办活动时需配备充足保洁员，及时跟进，清理现场垃圾。做好冬季室外场地、道路等积雪清除及撒防冻剂工作。

- 每半个月对各建筑物楼面、天台及相关设施进行清理、

保洁。

- 垃圾日产日清，每周进行卫生消毒。每日收集室内外

垃圾桶和清运垃圾。特殊情况应及时清理、清运，不得出现垃圾外溢现象。对有毒、有害垃圾管理严格按规定分装，不得与其它垃圾混杂。

- 根据季节特点展灭鼠、灭蚊、灭蚁、灭蟑螂等工作。

- 以上所用工具由物业公司提供。

- 绿化养护

物业公司负责校内及校外属党校管理范围内的草坪、灌

木、乔木等绿化区域的养护维修等；负责校区景观的管理、养护维修等；负责绿化带内的卫生保洁保健；负责公共区域，会议室及校领导办公室的盆花、盆栽。

1．按植物生长习性、位置环境等因素进行科学养护。保

障花草树木生长正常，修剪及时，无枯枝、死杈及病虫害；绿地管理和养护措施落实，无破坏、践踏及随意占用现象。

2．每天清扫承包范围内的草坪、花坛、绿化带、盆栽等

的杂物垃圾，做到日日清除，保持干净无无纸屑、烟头、石块等杂物。

3．在旱季及时浇水，对缺肥的草坪要及时补肥，及时清

除杂草，保持每平方米不超过两丛杂草，定期修剪，春夏每月修剪两次，冬季每月修剪一次，定时打药，防治病虫害。遇到流行性、突发性病虫害要安排技术人员防治。对被破坏或其他原因引起死亡的草坪植物要及时修复，使草坪保持完整，无裸露地。

4．绿地、树穴、绿化带等要结合松土及时清理各类杂草，

落叶应及时清理，以免影响视觉效果和防范火灾发生。及时上报清理枯萎树木、花草。对乔木、灌木的不定芽要及时进行清除，以保持树木骨架清晰。秋季要针对不同树种有针对性的进行修剪，保持树木良好形态。。

5．乔木、灌木每年冬季施基肥，春季施追肥各一次；草

坪在初春和初秋各施肥一次，根据实际情况需要可进行追补施肥；花卉每月施肥两次，可酌情补追。

6．花卉类植物干旱时可适当多浇水；树木草坪在旱季时

每天早或晚浇水一次。

7．树木类绿化物每季度喷打一次药，草坪夏、秋各打一

次，花卉类植物每月喷药一次。病虫害的防治，随时发现随时治理。

8．负责室内绿化摆设、施肥、修剪。

9．以上所用工具由物业公司提供。

- 安保

物业公司负责校区包括各建筑物、停车场、公共广场等区

域的安全保卫消防工作， 执行24小时校园内门岗值勤、消防安全监控、巡逻、交通与车辆停放管理，维护公共区域的正常秩序，保证校内财产、物资的安全，确保校区和谐稳定。负责建立健全安保消防服务体系，完善安保消防规章制度，实施军事化管理。加强安保消防人员技能培训及责任心的培养，要求具备一定的军事、治安及消防知识与能力。

1．负责校区秩序维护，控制噪音，制止喧闹现象，禁止

闲杂人员随意流动。正确疏导，礼貌劝说，确保秩序井然有序。巡逻中遇学员或教职工要求应及时提供服务或立即通知有关人员到现场处理。

2．负责校区防盗、防火、防破坏、防台风工作，负责公

共区域安全巡查，及时消除隐患，确保校区安全。

3．制定安全值勤实施方案与管理制度，包括防火、防盗、

防事故、防破坏等安全突发事件应急预案，并积极组织演练。突发事件发生时，应及时汇报党校主管部门，在党校指导下负责突发事件处理及秩序维护，及时启动突发事件应急预案，有效地控制突发事件，使损失降到最低。

4．负责大型活动安全保障，及时部署安全防范工作，对

车辆进行正确引导和对现场认真巡查，确保活动安全顺利进行。

5．按时分发报刊,每天与邮局对接报刊并签字验收，按照

党校办公室提供报刊清单认真核对分发。

6．现场秩序管理

（1）执行24小时值班制度，校区大门严格控制闲杂人员

及车辆的随意进出，保障门卫周边的公共秩序。

（2）对进入校区的外来人员实行严格的审核登记制度，

详细登记来访时间、来访人姓名、来访事项、随行车辆车牌号码、联系电话、来访联系人，经联系人电话确认后方可准其进入，引导车辆正确停放。

（3）对进出物品要出具所辖部门的证明或经与相关部门

电话确认才能予以放行。

（4）上下班高峰期实行站岗值勤制度，冬季站岗时间：

早7：45-8：30，晚16：45-17:30。夏季站岗时间：早7：45-8：30 ，晚17：15-18:00。

7.治安巡逻管理

（1）消控室和校区内实行24小时值班巡逻制度，维护校

区内的公共秩序交通秩序解决突发事件纠纷排除安全隐患。

（2）积极做好治安防范工作确保校区内的财产和设备安

全。

（3）制止校区内乱刻乱画乱张贴等不文明行为。

（4）严密注意进出校区的人员情况对身份不明形迹可疑

衣冠不整的制止进入。

（5）校区内发生的治安案件及时制止报警并做好上报。

（6）严禁带有危险品的人进入校区。

（7）校园内不得有宠物、家禽、家畜进入，

（8）看管好校区内的物品设备车辆防止被盗事件的发

生 。

（9）文明执勤,处理问题讲原则、讲方法，态度和蔼、不

急不燥。

（10）负责开关开水器，每天7:00开启，19:00后关闭

（有夜间值班人员楼层除外）。

（11）教学综合楼每天7:00开北门和侧门、开电梯（学

员在校期间开3部电梯，其他时间开2部电梯），19:00后开始清场，关闭侧门，按清场实际情况关北门、锁电梯（夜间如有党校值班人员保留一部电梯使用，北门根据值班人员要求开关）。每天按上述规定的时间开、关楼内各楼层公共门窗和电灯、风机、排气扇等电源。报告厅根据办学、办会需要按时开关门、开关电源。检查有无安全隐患注意节约用水用电，不得出现长明灯、长流水现象，避免造成浪费现象。巡逻中发现因设备故障原因造成的长明灯、长流水时应在发现的当天报告维修人员，当天维修完毕。

（12）门岗和消控室的白班和夜班交接班时作好值班的交

接记录，物品装备要交接清楚。

8．按校方要求做好非经常性物品搬运工作。例如：布置

会场、搬运器材、桌椅、临时性绿化摆设等工作。

9．在安全防范工作中使用的工具、器材、服装等费用由

物业公司负责。

10.白班保安人员值勤标准

- 门岗和消控室值班人员提前15分钟交接班，接班前不

得饮酒，认真履行交接班手续，接班人员未到不得擅自离岗。

- 文明执勤，礼貌待人。不得与教职工或来访人员发生

争吵，严格执行党校和物业公司的管理规定。

- 做好来访登记工作，严禁商贩等闲杂人员进入校区。

- 做好停车场管理工作和来访人员引导，严禁停车场外

乱停乱放，机动车非机动车按规定位置停放整齐，保持交通畅通。

- 值班期间要坚守岗位，不得聊天、吸烟、吃东西、听

收音机、玩电脑和手机等电子产品，不得做值班工作以外的事。保持良好的工作状态，执勤时不允许背手，不得插手、袖手、翘腿，保持良好形象。值班室内不得有闲杂人员滞留。

- 值班人员在接待来访人员时要使用文明礼貌用语，耐

心回答问题，当领导经过时要主动起立敬礼。

- 白班巡逻间隔不大于1小时。巡逻工作应有详细的巡

视记录。

- 消控室值班人员负责消防监控和治安监控，发现可疑

人员或违规停放车辆立即通知门岗保安人员及时处理。

- 保持门前卫生和值班室卫生，做到环境整洁、物品摆

放有序。并在交班前确保卫生打扫干净。

11.夜班保安值班人员值班标准

- 门岗和消控室值班人员提前15分钟交接班，接班前

不得饮酒，认真履行交接班手续，接班人员未到不得擅自离岗。

- 按规定着装佩戴领花肩章、工号牌、上岗证，着长

袖衬衣，春秋装时必须打领带。夜间巡逻之前做好随身携带警用器具及照明灯具，夜班巡逻间隔不大于1小时。

- 严禁闲杂人员进入校区。严禁未经许可的外单位车

辆进入院内。做好停车引导，严禁停车场外乱停乱放，机动车非机动车按规定位置停放整齐，保持交通畅通。

- 值班室内夜间不得熄灯，对讲机保持通畅。

- 保持好门前卫生和值班室卫生，并在交班前将卫生

打扫干净。

- 值班期间要坚守岗位，不得睡岗、打瞌睡，不得聊

天、吸烟、吃东西、听收音机、玩电脑和手机等电子产品，不得做值班工作以外的事。保持良好的工作状态，不得趴卧翘腿，保持良好形象。值班室内不得有闲杂人员滞留。

- 夜间巡逻时应注意校园和各楼的每一个角落，做好

随时发现随时解决，不能处理的要立即报告上级领导解决。

- 夜间巡逻时发现问题及时用对讲机通知其他人员并

说明情况协助方法。

（9）巡逻工作应有详细的巡视记录。

（10）消控室值班人员负责消防监控和治安监控，发现可

疑人员或违规停放车辆立即通知门岗保安人员及时处理。

（11）保持门前卫生和值班室卫生，做到环境整洁、物品

摆放有序。并在交班前确保卫生打扫干净。

12.车辆管理

（1）外来车辆实行严格的审核登记制度，无关车辆不得

驶入校区。

（2）正确引导车辆的行驶和停放，车辆放行进入后应向

其说明遵守校区的有关规定，告知车辆按规定停放停车场内并要求限速行驶。发现违规停放车辆，立即调查门岗登记的车辆信息，联系车主及时处理。

（3）在需要的地方设有规范的车辆行驶、禁鸣、停放等

指示牌。确保无乱停乱放现象，无堵塞交通现象，不影响行人通行。

（4）负责校内停车场的车辆管理，检查车辆安全情况，

发现有漏油、漏电、门窗未关等其他不安全因素及时通知并向上级领导报告。

13.消防管理

（1）建立防火和消防工作机构，明确责任人，完善防火、

灭火制度，每日巡查消防系统设备和设施并记录清楚，发现问题及时检修。保障设备完好，运行正常。

（2）物业公司全体员工为义务消防员，保安的消防管理

值班人员是专职消防员，协助消防部门做好防火工作。

（3）消防控制室24小时值班，不得擅离职守，做好检查

操作等工作。

（4）发生火灾要尽快确认位置，及时准确启动消防设备，

正确有效组织扑救及人员疏散，并向119消防队报警，不得迟报或不报。协助消防人员扑救火灾，保护火灾现场，协助调查火灾原因。

（5）制定消防应急方案并组织全体人员定期进行演习。

在明显处设立消防疏散示意图。照明设施、引路标志完好，紧急疏散通道畅通无阻。

（6）校园内无火灾安全隐患每周进行一次消防安全隐患

排查，并留有记录。

（7）消防通道内无杂物堆积，应保证畅通无阻。应急指

示灯完好、清晰。

- 水电管理及设备、设施维修

物业公司应配备熟练、有上岗及资格证的专业工程技术人

员对物业各项设施、设备进行维护、养护。具体维护、维修范围：校内所有物业设施、设备日常维护由中标人负责，包括建筑物、空调系统、消防系统、供配电系统、各类机电设备、照明系统、给排水系统等，主要指：避雷系统、电视系统（含机顶盒）、校大门自动门、电梯（年检费由党校负责）、停车场设施等。房屋建筑的维修、养护和管理，包括屋顶、外墙面（含玻璃幕墙）楼梯等。公用设施的维修，包括围墙、道路、雕塑景观、各类标识、上下水管、延时阀、水龙头、化粪池、沟渠、池、井、停车场、垃圾桶、插座、灯、门锁、桌椅等。

（一）维修标准：

1.执行24小时运行维修值班制度，建立维修巡查工作日

志，做好交接班记录。

3.加强日常维护检修，确保照明灯具、线路、开关及水龙

头、延时阀等各类设备完好无损。

4.每年五月份前检查维护避雷接地设备。

5．建立严格配送电运行制度和配电房管理制度；供电运

行、电路等维修人员必须持证上岗，做到安全第一，热情服务。

6. 照明、用水、用电、空调等接到报修后，维修人员应

在15分钟内到达现场进行抢修处理，并作好记录，合格率100%。一般电气故障不过夜，当天处理完毕，特殊情况当天不能处理，在保证安全的前提下，应采取临时应急措施，保证使用需要。

7.制定供电供水系统养护制度和计划，建立各项设备档

案，确保24小时正常、安全运行。保证给排水系统的设备正常运行。每天对机电设备进行检查、巡视，按设备出厂要求进行保养、维修；机电设备应清洁无灰尘、设备见本色。

8.每天对房屋及设施进行巡查，发现问题及时处理；每周

对校内的门窗、桌椅、锁等进行巡检，发现损坏及时修理。

9.每小时巡查空调、开水机组，做好巡查记录。

10.做好每两天一次水电表的抄表工作。

11.每天交班前巡查水电路，是否存在漏水、长明灯现象，

并及时关闭。

12. 校内各类安全标识、设备标识、交通标识等如出现污

秽、损伤应及时清洁并恢复。

13. 制定科学合理的经济运行和节能降耗措施，为党校提

出节能减排的合理化建议。

14.维修工作应注意对室内外环境的影响，不扩散，波及

太大范围。严禁高声喧哗、态度散漫和随意翻动与维修无关物件以及抽烟吃东西等。维修完毕收拾好维修工具清理干净所有维修垃圾将因维修所移动的物件放回原位。

15.设备设施使用、维护、管理过程中产生的材料费由党

校提供，党校不另行支付给中标方人工费。

16.维修时间要求：

物业人员接到维修单（或电话通知）后，15分钟内必须

迅速派人赶到现场进行处理。具体要求如下：

- 抢修类：如电路故障、水管、延时阀和水龙头爆裂漏

水，要求立即抢修；

- 小修类:如水龙头、门锁、电灯、排污管等损坏，要求

24小时内维修好；

- 中修类：门窗、公共设施等维修项目，要48小时内维

修好；

- 遇到突发事故需积极配合党校进行妥善处理，尽快恢

复正常的工作秩序。

（二）给排水系统管理

物业公司安排专业人员负责维护空调系统和热水机组的

正常运行，巡视检查各主要设备运行状况，根据负荷情况调整运行参数，按规程控制相关设备的启停。

- 建立用水、供水管理制度、积极协助党校安排合理的

用水和节水计划。

- 确保设备、阀门、管道工作正常、无跑冒滴漏现象。

- 高压水泵、水池、水箱有严格的管理措施，水池、水

箱周围无污染隐患。

- 因需要限水、停水按规定时间及时通知学员、教职工。

- 每两个月对建筑物楼面排水沟、落水管、道路排水沟

进行清理，汛期应每月进行清理。排水设施内不得有树叶、泥土及异物堆积、堵塞，保证污水排放通畅。

- 确保排水系统通畅，汛期道路无积水，地下室、设备

房无积水，浸泡发生。

7．保证给排水系统的设备正常运行。定期对机电设备进

行检查、保养、维修、清洁；定期对给排水、下水道进行清理及清除污垢。

8. 遇有事故，维修人员在15分钟内进行抢修，确保无大

面积跑水、泛水，长时间停水现象；制定事故应急处理方案。

（三）空调和热水机组管理

物业公司安排专业人员负责维护空调和热水机组的正常

运行，巡视检查各主要设备运行状况，根据负荷情况调整运行参数，按规程控制相关设备的启停。

1.执行24小时值班制度，负责党校空调和热水机组的日

常管理和维修工作。空调和热水机组出现运行故障后，维修人员在15分钟内到达现场维修。

2.负责党校空调和热水机组的定期维护保养工作，制定年

度及月度维保计划并严格执行。

3.所有管理、维修、定期保养工作应留有详细的书面记录。

4.空调和热水使用实行集中管理制度。由总务处同意确认

开启、关闭以及温度设置事宜。任何部门和个人，未经允许不得随意触动控制器。

5.每年夏季（5月份）和冬季（10月份）来临前，对风机

盘管、滤网、管道系统进行大清洗。对机组进行全面检查和维修保养。

6．制定机房工作管理制度，禁止非工作人员入内。

7．使用时间

（1）季节性开启时间:

夏季室温在26摄氏度以上，方可开机使用空调制冷，冬

季室温在10摄氏度以下，方可开机使用空调制热。

（2）每日开启时间和温度控制:

教学综合楼空调定时开启时间段为6:00-18:00，学术报告

厅按办班和办会实际需要另行通知。餐厅公寓定时开启时

间段为11:00-13:30,17:00-7:00，学员在校期间热水不间

断供应。冷空调开启时，控制温度在20摄氏度；热空调开

启时，控制温度在21-24摄氏度。

（四）电梯管理

1.电梯按规定时间运行，电梯安全设施齐全，通风、照明

及附属设施完好。每日对电梯机房进行清扫。每天上班前更换轿厢内地垫。

2.电梯管理员负责监督电梯保养单位，按合同规定对电梯

进行维修、保养工作。电梯保养单位应按计划对电梯保养，每次保养应把保养情况详细记录在电梯保养单上。

3.严禁摩托车和电动车进入电梯。凡用电梯运载散物件

(如沙石、水泥等)必须有良好包装，否则不准进入。

4.严禁冲洗电梯口及周围楼面地板，以防水渗入电梯损坏

电梯设施。

5.消防电梯由专人管理操作，严禁超载。

6.运行出现故障后，维修人员应在20分钟内到达现场维

修，物业公司应制定各项险情的应急处理措施。

7.在台风暴雨来临之前，做好机房的防风、防雨准备，并

在风雨过后，及时进行检查。

8.电梯管理员每周对所有电梯的主要部位巡视一次,记录

在《电梯巡视记录》上。在巡视时，发现电梯有故障，应及时通知电梯保养单位对电梯进行修理。

9.每年定时按国家相关规定申请安全检测,电梯轿厢内应

贴有电梯准用证、电梯年检合格证、乘客须知。

10.电梯钥匙应由经过技能培训，有资格的人员使用。电

梯钥匙只有一把在使用中，另一把由总务处保管，以备紧急情况下使用。

五、物业档案

物业公司对物业管理的相关资料进行搜集、整理及归档保

存，以便随时备查。包括接管验收资料、员工管理资料、事务管理资料、维修档案、设备管理资料等。

1．制定档案管理制度，并严格执行。

2．按照档案管理要求，分门别类，编目造册，应做到条

理清晰、完整齐全，方便查阅，利于管理。

3．按照资料的类型采用恰当安全的保存方式，专职管理，

责任到人，存放有序，管理规范。

4．配置专门的档案管理用房和必要的设施设备，以满足

档案管理要求。

5．根据档案资料的形式、性质，采用不同的管理手段，

科学管理，确保档案资料完整、安全。

6．实现电脑软件管理，提高管理水平。将资料分类有序

地保存，并输入计算机存档，运用计算机的先进手段进行档案资料的管理。